품 명	911넷풀(911NET FULL) 들것
용 도	로프 구조용 들것
	• 성능 1.경량의 로프 구조용 분리형 알루미늄 들것 2.분리 가능한 어깨걸이 포함되어 있음 • 제원 ‐ 무게 : 8kg -길이 : 218cm(어깨걸이 제외), 320cm(어깨걸이 포함) -폭 : 60cm -구성품 : 들것 본체,어께걸이,리프팅킷 -사용하중 : 150kg(로프구조 및 어깨걸이 사용시), 100kg(헬기호이스트) -인증 : DIRETTIVA 93/42/CEE